## Hoja1
Planilla de Cargas
Circuito Nº | Bocas |  | Tomas |  | Cargas Puntuales | Potencia por Circuito [W] | Intensidades [A]
| Cant | Pot [W] | Cant | Pot [W] | Pot [W] |  | R | S | T | ESTA MUESTRA LOS DATOS DE CARGA DE | DE LA INSTALACIÓN
1 | 8 | 60 |  |  |  | 480 | 2.7273
2 | 4 | 100 |  |  |  | 400 |  | 2.2727
3 |  |  | 7 | 125 |  | 875 |  |  | 4.9716
4 |  |  | 6 | 125 |  | 750 | 4.2614
5 |  |  |  |  | 1400 | 1400 |  | 7.9545
6 |  |  |  |  | 7500 | 7500 | 14.2607 | 14.2607 | 14.2607
7 |  |  |  |  | 30000 | 30000 | 56.9754 | 56.9754 | 56.9754
8
9
10
Totales | - | 880 | - | 1625 | 38900 | 41405 | 78.2247 | 81.4634 | 76.2077
|  |  | Coeficiente de Simultaneidad |  |  | 0.9
|  |  | Potencia a Solicitar |  |  | 37.2645 | [kW]