## Corrección FP
Corrección del Factor de Potencia
Pot Activa | P | 50 | kW
Cos φ inicial | φ1 | 0.72 |  |  |  | Q1 | Qc
Tensión Nominal | U | 380 | V
I Aparente | I | 105.5099 | A |  | S1
Pot Aparente Inicial | S1 | 69.4444 | kVA
Cos φ buscado | φ2 | 0.95 |  |  |  | S2
Pot Aparente Final | S2 | 52.6316 | kVA |  | φ2
φ1
Pot Reactiva Inicial | Q1 | 34.6987 | kVAr |  | P
P Reactiva Compensadora | Qc | 19.0862 | kVAr
Modificar las celdas Amarillas
CALCULO DE KVAr para corregir Cos Fi

## Tabla CosPhi
Coseno φ | Seno φ
1 | 0
0.9 | 0.43589
0.8 | 0.6
0.7 | 0.71414
0.6 | 0.8
0.5 | 0.86603
0.4 | 0.91652
0.3 | 0.95394
0.2 | 0.9798
0.1 | 0.99499
0 | 1