Roles de Incendio-Evacuación

- Encargado:

Al tomar conocimiento del siniestro, deberá en primera instancia verificar que se haya accionado la alarma manual; luego dará aviso a los Bomberos (marcando el 100 desde cualquier teléfono), informando en forma clara y precisa la ubicación de las instalaciones y el suceso en curso. Designará personal a su cargo para:

a) el corte del suministro de energía eléctrica/gas.

b) la atención primaria del foco de incendio.

c) el control de la evacuación de los eventuales clientes.

- Vendedores/as:

En el caso de percatarse de un foco de incendio, accionarán la alarma manual, procediendo luego a dar parte al Encargado y seguir sus instrucciones.

Rosario, Junio 10 del 2008.-